     [image: image1.png]


Типовая инструкция пользователя сигнализации Лунь-11 (клавиатура Линд-9М)
    1.  Непосредственно перед постановкой системы сигнализации под охрану  на пульт необходимо:
   1) осмотреть объект с целью выявления и удаления с территории посторонних лиц и животных, закрыть окна, двери, люки, решетки на запирающие устройства (защелки, замки), выключить кондиционеры, обогреватели;

   2) осмотреть средства сигнализации, обратив особое внимание на то, чтобы извещатели охранной сигнализации не были закрыты посторонними предметами;
    3) убрать денежные средства, изделия из драгметаллов, яды, наркотические вещества в сейфы, или металлические шкафы.
   2.  Если объект разделен  на несколько отдельных групп,  управляемых с одной клавиатуры
то для постановки-снятия нужной группы  необходимо клавиатуру перевести в режим управления этой  группой. 

Для чего на клавиатуре

нажмите кнопку «*», затем  № группы и еще раз  «*». Например * 1 *- для группы 1,  * 2 *- для группы 2 и т. д. 

Затем выполните постановку под охрану, или снятие с охраны выбранной группы, как указано ниже.

      Для отмены неверно нажатой кнопки нажмите #.  Просмотреть какой из групп в данный момент управляет клавиатура можно, нажав и удержав одновременно кнопки «#» и «9», в момент удержания  красные светодиоды «зона» покажут номер группы с 1 по 8, а желтые- с 9 по 16 группу (сверху вниз). 
    3.  Постановка под охрану
1) закрыть входную дверь, подойти к клавиатуре и прекратить движение в зоне срабатывания датчика движения;
2) если объект разделен на отдельные группы переведите клавиатуру в режим управления нужной группой, как указано в п.2;
3) убедиться, что на клавиатуре горит зеленый индикатор ''готовность'', который загорится в случае, когда в помещении нет нарушенных зон (не горит ни один красный индикатор зон). Если какой либо индикатор зон (1-8) светится, то необходимо проверить помещение соответствующей зоны, уточнив его местоположение у оператора пульта;
4) набрать 4-х значный код пользователя, при  этом  включится красный индикатор ''охрана'' и прерывистый звуковой сигнал задержки на выход;
 5) в течении ____ сек. звукового сигнала задержки на выход выйти из помещения и закрыть дверь;
 6) проконтролировать постановку под охрану по выносному индикатору (или индикатору «охрана» клавиатуры  в режиме «остаюсь дома»), который должен светиться постоянно не мигая. Если индикатор мигает, следует подождать 3-5 минут  и , если индикатор продолжает мигать, снять объект с охраны, сообщить оператору пульта.
    4.  Постановка под охрану в режиме «остаюсь дома»
Если запрограммирован режим «остаюсь дома» , то для постановки под охрану, оставаясь внутри помещения, необходимо сначала на клавиатуре нажать кнопку ''остаюсь дома'', включится соответствующий желтый индикатор, затем произвести постановку, как указано в п 3, но дверь при этом не открывать и не выходить. Внутренние датчики в данном режиме не отправляют сигнал тревоги.
     5.  Снятие   с   охраны
 1) открыть входную дверь, если на двери установлен датчик на открытие, то  включится прерывистый звуковой сигнал  задержки на вход;
 2)   в течении____сек. звукового сигнала задержки на вход войти в охраняемое помещение;

 3)  если объект разделен на отдельные группы переведите клавиатуру в режим управления нужной группой, как указано в п.2;
 4)  набрать на клавиатуре 4-х значный код пользователя, красный индикатор ''охрана'' на клавиатуре и выносной индикатор погаснут;
Снятие с охраны в режиме «остаюсь дома» производится аналогично с той лишь разницей, что нет необходимости открывать входную дверь и соответственно звуковой сигнал  задержки на вход не включится.
ВНИМАНИЕ. При неверно набранной цифре, или коде звучит длинный звуковой сигнал (зуммер). Для отмены   нажмите кнопку  #  и повторите набор. При срабатывании сигнализации включается сигнал сирены на 2 минуты. Для отключения сирены необходимо снять объект с охраны, набрав 4-х значный код. 
                       Пульт: (057) 7149-133, 7543-739, 067-576-35-66(67) – круглосуточно.
Номер объекта:_______





г. Харьков, ул. Чубаря, 10/12, тел.:7149-133


� HYPERLINK "mailto:klen@kharkov.com"��klen@� p-sec.eu, � HYPERLINK "http://www.p-sec.eu/"��www.p-sec.eu� 











